[image: image1.png]


                                   
                                  บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  กอบ.ชย.ทร.  (แผนกออกแบบไฟฟ้าและเครื่องกล  โทร. ๕๔๒๔๖)

ที่      


                                          วันที่             มิ.ย.  ๕๑
เรื่อง  ขอให้จัดทำแบบ รายละเอียดและประมาณการ งานจัดซื้อจัดจ้างงานสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๕๑
เสนอ    กผค.ชย.ทร.

๑.   ตามที่ กผค.ฯ ให้ กอบ.ฯ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดและประมาณการงานจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินเคลื่อนที่   เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่     และ เครื่องปรับอากาศแบบไอน้ำพร้อมปั๊มเคลื่อนที่ รายละเอียดตามบันทึก  กผค.ชย.ทร. (แผนกแผนงานไฟฟ้าฯ โทร.๕๔๘๙๗ ) ด่วนมาก ที่ ต่อ กผค.ฯ (ลับ) เลขลับ ล.๗๑/๕๑ ลง ๒๔ เม.ย. ๕๑ ที่แนบ 
             ๒.   กอบ.ชย.ทร. ได้ดำเนินการตามข้อ ๑. แล้วดังนี้  

          ๒.๑ ได้จัดทำรายการละเอียดประกอบการจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ ขนาด ๕๐ kW. จำนวน ๑ ชุด และขนาด ๕ kW. จำนวน ๒ ชุด จำนวน  ๓ แผ่น ทีแนบ
  
          ๒.๒ ได้จัดทำรายการละเอียดคุณสมบัติเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่  จำนวน  ๑ แผ่น ทีแนบ
  
          ๒.๓ ได้จัดทำรายการละเอียดคุณสมบัติพัดลมไอน้ำ จำนวน  ๑ แผ่น ทีแนบ

  ๒.๔ ได้จัดทำประมาณการ ตามข้อ ๒.๑ เป็นเงิน ๖๑๑,๐๐๐.-บาท   รายละเอียด ตามใบสรุปบัญชีประมาณการ เลขที่ ๒๑๔/๕๑ ลง ๓ มิ.ย.๕๑ จำนวน  ๓ แผ่น สำเนาที่แนบ

  ๒.๕ ได้จัดทำประมาณการ ตามข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ เป็นเงิน ๒๔๖,๐๐๐.-บาท   รายละเอียด ตามใบสรุปบัญชีประมาณการ เลขที่ ๒๑๘/๕๑ ลง ๖ มิ.ย.๕๑ จำนวน  ๒ แผ่น สำเนาที่แนบ

  ๒.๖  เงื่อนไขที่ใช้ในการจัดซื้อดังนี้   

      ๒.๖.๑ ผู้เสนอราคาตามข้อ ๒.๑ ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้กับกระทรวงพาณิชย์ และมีผลงานการจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ kW. ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่กองทัพเรือให้ความเชื่อถือ โดยเป็นคู่สัญญาโดยตรง ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี โดยแนบหลักฐาน หนังสือรับรองผลงาน หรือคู่สัญญา พร้อมใบเสนอราคา
 
      ๒.๖.๒ ผู้เสนอราคาตามข้อ ๒.๒และ๒.๓ ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรกลไฟฟ้าไว้กับกระทรวงพาณิชย์ 


        ๒.๖.๓ ผู้เสนอราคา ต้องเสนอเป็นราคารวมภาษีอากรทั้งสิ้น และต้องเสนอคุณลักษณะหรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิค(CATALOG)แสดงรุ่นหรือแบบของวัสดุอุปกรณ์
                                                                                                                             ๒.๖.๓ กำหนด...
-๒-


         ๒.๖.๓  กำหนดระยะเวลาส่งมอบ ภายใน ๔๕ วัน
                                 ๒.๖.๔  ระยะเวลารับประกันผลงาน ๑ ปี


จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

         น.อ. 







                       ผอ.กอบ.ชย.ทร.
