หลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะช่างโยธาและก่อสร้าง ชั้นจ่าเอก
โรงเรียนช่างโยธา กรมช่างโยธาทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๓๖

๑. ความมุ่งหมายของหลักสูตร
                ๑.๑ เพื่อที่จะให้นายทหารชั้นจ่าเอกได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในวิชาช่างโยธาและ
                       ก่อสร้าง  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอาชีพของตนในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปได้

    ๑.๒ เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการต่าง ๆ 
                        เกี่ยวกับงานช่างโยธาและก่อสร้างทั่วไปอย่างกว้างขวาง สามารถนำไปใช้ให้เกิด


ประโยชน์ในหน้าที่และหน่วยงานของตนได้ 

    ๑.๓ เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมมีประสบการณ์ ความสามารถในการที่จะปฏิบัติงานตาม

           อาชีพช่างโยธาและก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ในหน้าที่และ


หน่วยงานของตนได้ต่อไป

๒. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 


     ๒.๑ เป็นนายทหารประทวน ยศชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าช่างยุทธโยธา ซึ่งมีคุณสมบัติ

ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของกองทัพเรือว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน

พ.ศ.๒๕๒๙
      ๒.๒ มีตำแหน่งหน้าที่ปฏิบัติในสายงานที่เกี่ยวกับช่างโยธาและก่อสร้าง
๓. ระยะเวลาในการอบรม
     หลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะช่างโยธาและก่อสร้างชั้นจ่าเอก กำหนดระยะเวลาการอบรม
     รวม  ๑๑ สัปดาห์


๔. วิธีดำเนินการอบรม ทำการอบรมเฉพาะภาควิชาหลักดังนี้
     ๔.๑ อบรมวิชาภาคทฤษฎีในห้องเรียนใช้เวลาประมาณ ๑๕๒ ชั่วโมง ระหว่างเวลา ๐๙๐๐
             ถึง ๑๒๐๐  และเวลา ๑๓๐๐ ถึง ๑๖๐๐
๕. การดูงาน
     ทางโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
๖. คะแนนประจำตัวผู้เข้ารับการอบรม
     เป็นไปตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐  
- ๒ -

     ๗. การสอบความรู้
         ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ โดยครูประจำวิชาเป็นผู้ดำเนิน
         การสอบเมื่อสอนจบ หลักสูตรแต่ละวิชาให้อยู่ในความควบคุม และอำนวยการของทาง
         โรงเรียนช่างโยธา  กรมช่างโยธาทหารเรือ
      ๘. เกณฑ์การตัดสินการสอบความรู้
          ปฏิบัติตามระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของโรงเรียน
      ที่มิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.๒๕๒๐
      ๙. การจัดหลักสูตร 

          ๙.๑ การกำหนดหน่วยกิต
                 ๙.๑.๑ ภาคทฤษฏี กำหนด ๑๖ ชั่วโมง เป็น ๑ หน่วยกิต

     ๙.๑.๒ ภาคปฏิบัติ กำหนด ๓๒ ชั่วโมง เป็น ๑ หน่วยกิต
          ๙.๒ การกำหนดหมวดวิชาและรหัสประจำวิชา
                 ๙.๒.๑ หมวดวิชา


   หมวดวิชาหลัก         ๑๓  หน่วยกิต
                            วิชาบังคับ                ๑๓  หน่วยกิต
                            วิชาเลือก                  ไม่มี
                            หมวดวิชาที่สัมพันธ์กับวิชาหลัก ๒ หน่วยกิต
                            วิชาบังคับ                                ๒ หน่วยกิต


    วิชาเลือก                                 ไม่มี
                  ๙.๒.๒ รหัสประจำวิชา 

                             กำหนดด้วยอักษรแทนแผนกวิชาตามด้วยตัวเลข ๓ หลัก


     อักษรแทนแผนกวิชามีดังนี้


     แผนกวิชาเขียนแบบ       ใช้รหัส   เขียนแบบ


     แผนกวิชาสำรวจ            ใช้รหัส   สำรวจ


     แผนกวิชาก่อสร้าง          ใช้รหัส   ก่อสร้าง


     แผนกวิชาคณิตศาสตร์    ใช้รหัส  คณิตศาสตร์ 
                              แผนกวิชาภาษาอังกฤษ   ใช้รหัส  อังกฤษ





- ๓ -


๑๐. บรรยายหลักสูตร

       หลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะช่างโยธาและก่อสร้างชั้นจ่าเอก  ๑๕  หน่วยกิต
                                     หมวดวิชาหลัก                         ๑๓    หน่วยกิต


             หมวดวิชาสัมพันธ์กับวิชาหลัก      ๒   หน่วยกิต

                            รหัสวิชา                   ชื่อวิชา          หน่วยกิต   ทฤษฎี(ชั่วโมง)   ปฏิบัติ(ชั่วโมง)   รวม(ชั่วโมง)


            เขียนแบบ  ๑๐๑     เขียนแบบและ          ๓               ๑๖                    ๖๔                  ๘๐
                                         ประมาณการ
            สำรวจ ๑๐๑           สำรวจ                     ๓                ๒๔                   ๔๘                  ๗๒
            ก่อสร้าง ๑๐๑         วัสดุก่อสร้าง             ๓               ๓๒                    ๓๒                  ๖๔
            ก่อสร้าง ๑๐๓         เทคนิคก่อสร้าง         ๔               ๔๘                    ๓๒                  ๘๐
            คณิตศาสตร์ ๑๐๑   คณิตศาสตร์             ๑               ๑๖                      -                    ๑๖
                                          ทางช่าง
            อังกฤษ ๑๐๑          ภาษาอังกฤษ            ๑               ๑๖                      -                    ๑๖
                                          ทางช่าง
 

- ๔ -

รายละเอียดประจำวิชา
รหัสวิชา เขียนแบบ ๑๐๑ ชื่อวิชา  เขียนแบบและประมาณการ ๘๐ ชั่วโมง  ๓  หน่วยกิต (๑๖ - ๖๔ - ๓)

ความมุ่งหมาย

๑. เพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการเขียนแบบเบื้องต้น และ
การเขียนแบบ อ่านแบบ การงานโยธา

๒. เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในหลักวิชาการเขียนแบบ การคำนวณทาง
สาขาช่างโยธา สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่และหน่วยงานของตนได้ต่อไป
บรรยายหัวข้อวิชา

หลักการและวิธีการเขียนแบบ – หลักการเขียนแบบก่อสร้างมาตรฐาน ศึกษาเขียนแบบ



                       ก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก งานโครงสร้างไม้ เหล็ก




           และคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบไฟฟ้า และประปา และสุขาภิบาล

การปฏิบัติการเขียนแบบ          - ฝึกการเขียนแบบตามที่กำหนดให้

การอ่านแบบแปลน                 -  การอ่านแบบ และดูแบบแปลนต่าง ๆ ที่ใช้ในการ




           ก่อสร้างอาคารและโยธา

ประมาณการ                          - หลักทั่วไป



                       สำรวจปริมาณและแยกวัสดุจากแบบและรายการ




          ประมาณค่าวัสดุ ค่าแรง ประมาณราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด




           ฝึกการประมาณการ


- ๕ -

รายละเอียดประจำวิชา
รหัสวิชา  สำรวจ ๑๐๑  ชื่อวิชา  สำรวจ  ๗๒  ชั่วโมง  ๓  หน่วยกิต   (๒๔  -  ๔๘  -  ๓)

ความมุ่งหมายทั่วไป

๑. เพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักของการสำรวจและการรู้จัก
เครื่องมือเครื่องใช้ในการสำรวจ

๒. เพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีความรู้ในการทำงานระดับเบื้องต้นรวมทั้งการแก้ไขความผิดพลาด
ของงานระดับ เพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่และหน่วยงานของตน
บรรยายหัวข้อวิชา

ความรู้เบื้องต้น          
   หลักการของการสำรวจ



               ชนิดของการวัด



                เครื่องมือการสำรวจ

การรังวัดมุม

    วิธีการรังวัดมุมราบ




    วิธีการรังวัดมุมสูง

การระดับ

    ชั้นของงานระดับ




    หลักการในการทำระดับอย่างง่าย




    คำจำกัดความ




    วิธีการทำระดับ

เนื้อที่รูปตัดและปริมาตร      คำนวณเนื้อที่รูปตัดในงานก่อสร้าง




    การหาปริมาตร
- ๖ -

รายละเอียดประจำวิชา
รหัสวิชา  ก่อสร้าง ๑๐๑  ชื่อวิชา  วัสดุก่อสร้าง  ๖๔  ชั่วโมง  ๓  หน่วยกิต  (๓๒  -  ๓๒  -  ๒)

ความมุ่งหมาย

๑. เพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติต่าง ๆ ในวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

๒. เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ในการใช้วัสดุก่อสร้าง สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในหน้าที่และหน่วยงานของตนได้ต่อไป
บรรยายหัวข้อวิชา

มวลรวม        ประเภทของหินและทราย



คุณสมบัติของหินและทราย



การจัดขนาด



ข้อกำหนดของมวลรวมสำหรับงานคอนกรีต

คอนกรีต
คุณสมบัติวัสดุผสมของคอนกรีต



การหาอัตราส่วนผสมของคอนกรีต



การผสม การเท การบ่มคอนกรีต



คุณสมบัติคอนกรีตสด และคอนกรีตแข็ง

เหล็ก

กระบวนการผลิต และการแบ่งประเภทของเหล็ก



คุณสมบัติและข้อกำหนดเหล็กเสริมคอนกรีต และเหล็กรูปพรรณ

แอสพัลท์
คำนิยาม



คุณสมบัติของแอสพัลท์ซีเมนต์



คัทแบต และอีมัลซิไฟต์แอสพัลท์



ข้อกำหนดต่าง ๆ 

วัสดุอื่น ๆ 
วัสดุประเภทไม้ วัสดุแผ่นสำเร็จ



วัสดุกันซึม สี และอื่น ๆ 



งานประปา และสุขาภิบาล



ระบบท่อต่าง ๆ 
- ๗ -

รายละเอียดประจำวิชา
รหัสวิชา  ก่อสร้าง ๑๐๓  ชื่อวิชา  เทคนิคการก่อสร้าง ๘๐ ชั่วโมง  ๔  หน่วยกิต (๔๘  -  ๓๒  -  ๔)

ความมุ่งหมาย
        ๑. เพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานก่อสร้างด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล
        ๒. เพื่อที่นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ในการทำงานก่อสร้าง เพื่อเป็นประโยชน์ในหน้าที่ และหน่วยงานของตนต่อไป


บรรยายหัวข้อวิชา

การเตรียมงานก่อสร้าง     การตรวจสอบบริเวณสถานที่ก่อสร้าง



             การจัดเตรียม วัสดุ เครื่องมือ ช่าง และคนงาน



             การสร้างโรงงานชั่วคราว

การปักผัง                        การวางแนว ทำระดับ การหาศูนย์เสา




 รายละเอียดวิธีการปักผัง

งานฐานราก

 การตอกเสาเข็ม การคุดดินฐานราก การหล่อฐานราก

งานโครงสร้างคอนกรีต     การทำแบบหล่อ

เสริมเหล็ก                       การประกอบเหล็กเสริม
       



  การหล่อคอนกรีต

งานปูน


 หลักการก่ออิฐ ฉาบปูน การตกแต่งผิวหนัง

งานไม้                              การประกอบไม้โครงหลังคา วงกบประตูหน้าต่าง

งานประปาและสุขาภิบาล  งานระบบประปา




   งานระบบบำบัดน้ำเสีย




   การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์
             อื่น ๆ                                งานสี การเก็บงาน การส่งงาน
- ๘ -

รายละเอียดประจำวิชา
รหัสวิชา  คณิตศาสตร์ ๑๐๑ ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์ทางช่าง ๑๖ ชั่วโมง ๑ หน่วยกิต (๑๖ - ๐ - ๒)

ความมุ่งหมายทั่วไป

๑. เพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชา คณิตศาสตร์ทั่วไป  และคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการช่าง

๒. เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่และหน่วยงานของตนได้ต่อไป
บรรยายหัวข้อวิชา

           คณิตศาสตร์ทั่วไป  แนะนำการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น และปฏิบัติการทางวิชาคณิตศาสตร์


                           เครื่องหมายและสัญญาลักษณ์ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์การบวก ลบ คูณ และหารเลข



               ธรรมดา เลขเศษส่วนและเลขทศนิยม ครน. และ หรม.




               อัตราส่วน เกณฑ์ส่วน และแฟคเตอร์


คณิตศาสตร์การช่าง  หน่วยที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด
                                                        การวัดเวลา ระยะทาง และการวัดมุมต่าง ๆ 
       มาตราชั่ง ตวง วัด และการเทียบมาตราในระบบต่าง ๆ พื้นที่และปริมาตร
       การหาพื้นที่ และปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ รูปสี่เหลี่ยม วงกลม ทรงกลม
       และทรงกรวย



ฯลฯ
- ๙ -

รายละเอียดประจำวิชา
รหัสวิชา  อังกฤษ ๑๐๑  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษช่าง ๑๖ ชั่วโมง ๑ หน่วยกิต (๑๖  -  ๐  - ๑)

ความมุ่งหมาย

๑. เพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษทางช่าง

๒. เพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถอ่านคู่มือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ สามารถ
                 นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่และหน่วยงานของตนได้ต่อไป
บรรยายหัวข้อวิชา

ศัพท์เทคนิค  ศึกษาความหมายของศัพท์เทคนิคที่ใช้เกี่ยวข้องกับงานโยธา ก่อสร้างและระบบงานต่าง ๆ 
            การอ่าน        ศึกษาคำแนะนำการใช้เครื่องมือ แบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง
