หลักสูตร ชย. ๗๐๐๑ ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ (ฝ่ายบก)

โรงเรียนช่างโยธา ชย.ทร.

พ.ศ. ๒๕๓๘

๑. ความมุ่งหมายหลักสูตร


เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ในการซ่อมบำรุงเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนสามารถปฏิบัติงานซ่อมบำรุง และแก้ไขข้อข้ดข้องเบื้องต้นของเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศของหน่วยได้ ซึ่งจะทำให้เครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้ราชการอยู่ตามหน่วยต่าง ๆ ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี ทำให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร

๒. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

      ๒.๑ เป็นข้าราชการทหารชั้นประทวนหรือลูกจ้างประจำไม่เกิน ชั้น ๒ 

      ๒.๒ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน หรือผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง หรือ
ดูแลรักษาเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศของหน่วย

      ๒.๓ ผู้ที่ซึ่งผู้บังคับบัญชา เห็นว่ามีความเหมาะสม มีความจำเป็นของหน่วย และเป็นผู้ที่มีความสมัครใจเข้าฝึกอบรม

      ๒.๔ ความรู้ ตั้งแต่ ม.๓ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

๓. ระยะเวลาในการฝึกอบรม


๔  สัปดาห์

๔. วิธีการดำเนินการฝึกอบรม

      ๔.๑ ฝึกอบรมสัปดาห์ละ ๕ วัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์

      ๔.๒ เวลาทำการฝึกอบรม ตั้งแต่ ๐๙๐๐ ถึง ๑๒๐๐ และ ๑๓๐๐ ถึง ๑๖๐๐

      ๔.๓ เวลาทำการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมใช้เวลาประมาณ ๑๒๐ ชั่วโมง

๕. การดูกิจการนอกหน่วยและบรรยายพิเศษ

      รร.ช่างโยธา ชย.ทร. จะพิจารณาตามความเหมาะสม


 









- ๒ -



๖. คะแนนประจำตัวนักเรียน



ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และปฎิบัติตามระเบียบ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยคะแนนประจำตัวนักเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐

๗. การวัดและประเมินผลการศึกษา


ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และปฏิบัติตามระเบียบ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของโรงเรียนที่มิได้จัดการศึกษาเป็นภาค 
พ.ศ. ๒๕๒๑

๘. เกณฑ์การตัดสินผลการสอบความรู้


ปฎิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐ และปฏิบัติตามระเบียบ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค
พ.ศ. ๒๕๒๑

๙. กำหนดวิชาในหลักสูตรและกำหนดหน่วยกิต

    ๙.๑  การกำหนดวิชาในหลักสูตรทุกวิชาในหลักสูตร เป็นวิชาหลักมีรายชื่อวิชา จำนวนชั่วโมง
และหน่วยกิต (ตามตาราง)

    ๙.๒ การกำหนดหน่วยกิต การเรียนทางภาคทฤษฏี ๑๖ ชั่วโมงเป็น ๑ หน่วยกิต และการเรียนทางภาคปฏิบัติ ๓๒ ชั่วโมงเป็น ๑ หน่วยกิต ดังนี้.- 


                                    


       จำนวนชั่วโมง
                                ชื่อวิชา                         ภาคทฤษฎี    ภาคปฏิบัติ       สอบ    รวมชั่วโมง  จำนวนหน่วยกิต
                                        

- เครื่องทำความเย็น เครื่อง
                 ปรับอากาศ เบื้องต้น                     ๑๘                  -               ในเวลา         ๑๘                  ๑
              - การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า           
                เครื่องทำความเย็น เบื้องต้น           ๓๐                  -               ในเวลา          ๓๐                 ๒
- การตรวจสอบ การซ่อมบำรุง
   เครื่องเย็น เครื่องปรับอากาศ 
                 เบื้องต้น                                        ๒๔               ๔๘            ในเวลา         ๗๒                ๓





 รวม        ๗๒               ๔๘                               ๑๒๐                ๖  
            






        -  ๓  -



๑๐. บรรยายหลักสูตร


        ๑๐. ๑ มีรายละเอียดการแบ่งกลุ่มวิชาและผนวก ดังนี้.-




     ๑๐.๑.๑ กลุ่มวิชาเครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ เบื้องต้น

                  ๑๐.๑.๒ กลุ่มวิชา การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ
                                เบื้องต้น


     ๑๐.๑.๓ กลุ่มวิชา การตรวจสอบ การซ่อมบำรุงเครื่องเย็น เครื่องปรับอากาศ เบื้ยงต้น

        ๑๐.๒ การกำหนดหมายเลขกำกับ
                                ๑๐.๒.๑ หมายเลข ชย. ๗๐๐๑ เป็นหมายเลขหลักสูตร


     ๑๐.๒.๒ หมายเลขกำกับวิชากำหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ 


     ๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชาหรือข้อย่อยของหัวข้อวิชา คือเวลาที่ใช้ฝึกอบรมในเรื่องนั้น เป็นชั่วโมงโดยประมาณ เลขตัวหน้าเป็นการอบรมทฤษฎี เลขตัวหลังเป็นการฝึกปฏิบัติ และหน่วยกิตตามลำดับ
- ๔ -

รายละเอียดหัวข้อวิชาที่จะสอน
ผนวก ก.

รหัสวิชา   ชย. ๗๐๐๑.๑ ชื่อวิชา เครื่องทำความเย็น – เครื่องปรับอากาศเบื้องต้น (๑๘ - ๐ - ๑)

ความมุ่งหมายทั่วไป

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น และ
เครื่องปรับอากาศ รู้จักองค์ประกอบของเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนหน้าที่การทำงานขององค์ประกอบเหล่านั้น
หัวข้อวิชาและเนื้อหา

๑. หลักการเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ (๑๘ ชม.)

                   ๑.๑ ประวัติความเป็นมาของระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
                   ๑.๒ วงจรเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

      ๑.๓ คอมเพรสเซอร์

      ๑.๔ อีวาปอเรเตอร์ (EVAPARAROR) หรือคอยล์เย็น

      ๑.๕ องค์ประกอบอื่น ๆ 
- ๕ -





รายละเอียดหัวข้อวิชาที่จะสอน





 ผนวก ข.

             รหัสวิชา  ชย. ๗๐๐๑.๒ ชื่อวิชา การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศเบื้องต้น











    (๓๐ - ๑ - ๒)


ความมุ่งหมายทั่วไป


เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของเครื่องเย็น และเครื่องปรับอากาศ
รู้จักองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้าและหน้าที่ขององค์ประกอบเหล่านั้น ต้องสามารถตรวจสอบการ    ทำงาน ของระบบไฟฟ้าของเครื่องเย็น และเครื่องปรับอากาศได้ว่าทำงานปกติหรือไม่ นอกจากนั้นยังต้องสามารถใช้ เครื่องมือบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศได้
หัวข้อวิชาและเนื้อหา

๑. หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น (๖ ชม.)

                   ๑.๑ ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ

     ๑.๒ ความต้านทาน แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า

     ๑.๓ อุปกรณ์ไฟฟ้า  และวงจรไฟฟ้า

๒. ระบบไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ (๑๘ ชม.)

                   ๒.๑ วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ในระบบ

      ๒.๒ หลักการมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น

      ๒.๓ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
                    ๒.๔ เครื่องมือควบคุมทางด้านไฟฟ้าต่าง ๆ

๓. เครื่องมือบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และการใช้งาน (๖ ชม.)


     ๓.๑ สารทำความเย็นชนิดต่าง ๆ 

     ๓.๒ อุปกรณ์สำหรับใช้เติมน้ำยาและตรวจสอบรอยรั่ว

     ๓.๓ เครื่องมือบำรุงรักษาอื่น ๆ เช่น พัดลมปรับอากาศ มิเตอร์วัดไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ
- ๖ -

รายละเอียดหัวข้อวิชาที่จะสอน
ผนวก ค.

รหัสวิชา   ชย. ๗๐๐๑.๓ ชื่อวิชา การตรวจสอบ การซ่อมบำรุงเครื่องเย็น เครื่องปรับอากาศเบื้องต้น









      (๒๔ - ๔๘ - ๓)

ความมุ่งหมายทั่วไป

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบวิธีการซ่อมบำรุง การตรวจสอบ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการ
ขัดข้อง  ตลอดจนวิธีการซ่อมแก้ไขเบื้องต้นภายในขอบเขตที่เหมาะสม  ก่อนที่จะรายงานให้หน่วย
งานที่รับผิดชอบมาซ่อมทำ
หัวข้อวิชาและเนื้อหา
ภาคทฤษฏี                                                                  ๒๔  ชม.


๑. หลักการซ่อมบำรุง

     ๑.๑ ปัญหาขอบระบบที่ขาดการซ่อมบำรุง

     ๑.๒ หลักการซ่อมบำรุง

๒. การตรวจสอบของสาเหตุข้อขัดข้อง
              ๓. การซ่อมแก้ไขเบื้องต้น
ภาคปฏิบัติ




๔๘ ชม.


๑. การทำความสะอาดฟิลเตอร์คอยล์เย็น

๒. การทำความสะอาดคอยล์เย็น

๓. การทำความสะอาดคอยล์ร้อน

๔. การตรวจสอบหาสาเหตุข้อขัดข้อง

๕. การซ่อมแก้ไขเบื้องต้น

๖. การจัดเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์

หนังสืออ้างอิง
· คู่มือการเรียนของศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง  กศษ.กพช.อร.

· คู่มือการเรียนของ นายสนอง  อิ่มเอม
