## แบบ ปร.6
แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/ | งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง | อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
แบบเลขที่ | 62-2-107,62-4-029,62-5-045,35-2-062
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  | ศฝ.สอ.รฝ.
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ |  | 27
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
( บาท )
1 | งานก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน | 12184884.0161
2 | ครุภัณฑ์ | 1075355.35
| รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | 13260239.3661
| สรุปราคา(ปัดเศษ) | 13260000 |  | -239.3661
ราคา ( สิบสามล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน )
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
น.อ.หญิง | ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ | ประธานกรรมการ
น.ท. | อนวัช วรรณศรี | กรรมการ
ร.อ.หญิง | พัทธยากร ด้วงอ่ำ | กรรมการและเลขานุการ
Note on C6: พิมพ์ตัวเลขจำนวนหน้าเลย

## ใบสรุปแบบ ปร.5 (ก)
แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง
กลุ่มงาน | งานอาคาร
ชื่อโครงการ | งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง | อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี |  | แบบเลขที่ | 62-2-107,62-4-029,62-5-045,35-2-062
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | ศฝ.สอ.รฝ. |  | แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน |  | 23
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
[5 empty] | ( บาท ) |  | ( บาท )
1 | งานโรงเลี้ยง 500 คน |  |  |  | 5849274.675
2 | งานระบบไฟฟ้าภายในและระบบโทรศัพท์ |  |  |  | 427409
3 | งานระบบประปาภายใน |  |  |  | 718924.6
4 | งานภูมิทัศน์ |  |  |  | 1792215
5 | งานระบบไฟฟ้าภายนอก |  |  |  | 137644
6 | งานระบบประปาภายนอก |  |  |  | 529707.72
| ราคารวม วัสดุ + แรงงาน |  |  |  | 9455174.995 | 1.2887 | 12184884.0161
| เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | [7 empty] | งานอาคาร |  | ส่วนต่างวงเงิน | ค่าเปลี่ยนแปลง |  | RETENSION
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  |  | 15% |  |  |  | วงเงิน | FACTOR F | 4455174.995 | 0.0076 | วงเงิน | 0% | 5% | 10%
| เงินประกันผลงานหัก |  |  |  | 0% |  |  |  | 5 | 1.2955 | 5000000 | 0.0067719 | 5 | 1.2955 | FALSE | FALSE
| ดอกเบี้ยเงินกู้ |  |  |  | 6% |  |  |  | 10 | 1.2879 | FACTOR F -> | 1.2887 | 10 | 1.2879 | FALSE | FALSE
| VAT |  |  |  | 7% |  |  |  | หมายเหตุ : ใช้ FACTOR F ที่ปรับปรุงและทบทวน ของ กรมบัญชีกลาง ล่าสุด ตามหนังสือเวียน
รวมราคาก่อสร้าง | [6 empty] | 12184884.0161 |  |  | ที่ กค.0405.3/ ว.364 เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2559
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| น.อ.หญิง | ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ |  | ประธานกรรมการ
| น.ท. | อนวัช วรรณศรี |  | กรรมการ
| ร.อ.หญิง | พัทธยากร ด้วงอ่ำ |  | กรรมการและเลขานุการ

## ใบสรุปแบบ ปร.5 (ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ
กลุ่มงาน | งานอาคาร
ชื่อโครงการ | งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง | อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี |  | แบบเลขที่ | 62-2-107,62-4-029,62-5-045,35-2-062
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | ศฝ.สอ.รฝ. |  | แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน |  | 2
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่างาน | ภาษี | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
[5 empty] | ( บาท ) | มูลค่าเพิ่ม | ( บาท )
1 | ครุภัณฑ์ประจำอาคาร |  |  |  | 665000
2 | ครุภัณฑ์ประปา |  |  |  | 340005
| ราคารวม ค่าครุภัณฑ์ |  |  |  | 1005005 | 1.07 | 1075355.35
รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ | [6 empty] | 1075355.35
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| น.อ.หญิง | ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ |  | ประธานกรรมการ
| น.ท. | อนวัช วรรณศรี |  | กรรมการ
| ร.อ.หญิง | พัทธยากร ด้วงอ่ำ |  | กรรมการและเลขานุการ

## แบบ ปร.4_อาคาร
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
กลุ่มงาน | งานอาคาร
ชื่อโครงการ | งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง |  |  |  | แบบเลขที่ | 35-2-062,62-2-107
สถานที่ | อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี | หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  |  | ศฝ.สอ.รฝ.
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท ) |  | ค่าแรงงาน (บาท ) |  | รวม (บาท ) | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน
งานเสาเข็ม และฐานราก ค.ส.ล.
| - เสาเข็ม ค.อ.ร. [] 0.35x0.35 ม. ยาว 8 .00 ม. Safe load 20 ตัน/ต้น | 96 | ต้น | 4120 | 395520 | 790 | 75840 | 471360
| - BORNING TEST | 2 | หลุม | 15000 | 30000 | วัสดุ + แรงงาน |  | 30000
| - Dynamic Load Test | 2 | ต้น | 30000 | 60000 | วัสดุ + แรงงาน |  | 60000
| - ขุดดินและถมคืน | 83 | ลบ.ม. | - | - | 99 | 8217 | 8217
| - ทรายหยาบ | 6 | ลบ.ม. | 538 | 3228 | 91 | 546 | 3774
| - คอนกรีตหยาบ | 3 | ลบ.ม. | 2065 | 6195 | 398 | 1194 | 7389
| - คอนกรีตโครงสร้าง | 35 | ลบ.ม. | 2140 | 74900 | 391 | 13685 | 88585
| - แบบหล่อคอนกรีต | 189 | ตร.ม. | 200 | 37800 | 133 | 25137 | 62937
- เหล็กเสริมคอนกรีต
| RB 9 mm. (RB 24 ) | 0.44 | ตัน | 21379 | 9406.76 | 4100 | 1804 | 11210.76
| DB 16 mm. (DB 40 ) | 3.54 | ตัน | 21540 | 76251.6 | 3300 | 11682 | 87933.6
| - ลวดผูกเหล็ก | 119 | กก. | 31 | 3689 | - | - | 3689 |  | 3.98 | 119.4
| - ตะปู | 48 | กก. | 47 | 2256 | - | - | 2256 |  | 189 | 47.25
| รวม |  |  |  | 699246.36 |  | 138105 |  |  | 837351.36
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 837351.36
งานเสาตอม่อและ โครงสร้าง ค.ส.ล.
| - ทรายหยาบ | 24 | ลบ.ม. | 537 | 12888 | 91 | 2184 | 15072
| - คอนกรีตโครงสร้าง | 111 | ลบ.ม. | 2140 | 237540 | 391 | 43401 | 280941
| - แบบหล่อคอนกรีต | 992 | ตร.ม. | 200 | 198400 | 133 | 131936 | 330336
- เหล็กเสริมคอนกรีต
| RB 6 mm. (RB 24 ) | 1.6 | ตัน | 21980 | 35168 | 4100 | 6560 | 41728
| RB 9 mm. (RB 24 ) | 0.925 | ตัน | 21379 | 19775.575 | 4100 | 3792.5 | 23568.075
| DB 12 mm. (DB 40 ) | 3.52 | ตัน | 21307 | 75000.64 | 3300 | 11616 | 86616.64
| DB 16 mm. (DB 40 ) | 3.565 | ตัน | 21540 | 76790.1 | 3300 | 11764.5 | 88554.6
| - พื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม. | 889 | ตร.ม. | 280 | 248920 | 25 | 22225 | 271145
| - เหล็ก WIRE MESH ø 4 มม. @ 0.20# | 1070 | ตร.ม. | 47 | 50290 | 5 | 5350 | 55640
| - คอนกรีตทับหน้า | 47 | ลบ.ม. | 2140 | 100580 | 391 | 18377 | 118957
| - ลวดผูกเหล็ก | 245 | กก. | 31 | 7595 | - | - | 7595
| - ตะปู | 188 | กก. | 47 | 8836 | - | - | 8836
| - ดินเดิมบดอัดแน่น | 184 | ตร.ม. | - | - | 20 | 3680 | 3680
- รอยต่อคอนกรีตคั้นด้วยโฟม หนา 2 ซม. ลึกประมาณ 15 ซม.
| ยาแนวด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย | 116 | ม. | 35 | 4060 | วัสดุ+ | แรงงาน | 4060
| - งานกำจัดปลวก | 1601 | ตร.ม. | 55 | 88055 | วัสดุ + แรงงาน |  | 88055
| - เส้น PVC ฝังพื้น | 350 | ม. | 15 | 5250 | วัสดุ + แรงงาน |  | 5250
| รวม |  |  |  | 1169148.315 |  | 260886 |  |  | 1430034.315
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 1430034.315
งานโครงหลังคาเหล็ก
| - เหล็ก []100 x 50 x 3.2 มม. | 4460 | กก. | 21 | 93660 | - | - | 93660
| - เหล็ก [] 50 x 50 x 3.2 มม. | 2720 | กก. | 21 | 57120 | - | - | 57120
| - เหล็ก [ 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. | 7580 | กก. | 21 | 159180 | - | - | 159180
| - เหล็กแผ่น หนา 8 มม. | 104 | แผ่น | 200 | 20800 | - | - | 20800
| - เหล็กแผ่นขนาด 200 x 200 x 6 มม.4 ø 15 มม.ANCHOR BOLT | 26 | ชุด | 350 | 9100 | - | - | 9100
| - เหล็กแผ่นขนาด 200 x 200 x 6 มม.DB 16 มม.ANCHOR BOLT | 13 | ชุด | 300 | 3900 | - | - | 3900
| - เหล็ก L 50 x 50 x 4 มม. | 19 | กก. | 23 | 437 | - | - | 437
| - TIE ROD ø 12 มม.พร้อมเกลียวผ่อนเร่ง | 24 | ชุด | 500 | 12000 | - | - | 12000
| - ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก | 14760 | กก. | - | - | 12 | 177120 | 177120 |  | 14760
| - งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน | 936 | ตร.ม. | 150 | 140400 | วัสดุ + แรงงาน |  | 140400
| รวม |  |  |  | 496597 |  | 177120 |  |  | 673717
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 673717
งานมุงหลังคา
| - หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.50 มม. ฉนวนกันความร้อน หนา 5 มม. | 1102 | ตร.ม. | 565 | 622630 | 70 | 77140 | 699770
| - ปิดจั่ว 2 ด้าน เหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.50 มม. พร้อมโครงคร่าว | 64 | ตร.ม. | 650 | 41600 | วัสดุ + | แรงงาน | 41600
| - FLASHING(ครอบสัน) | 50 | ม. | 340 | 17000 | 50 | 2500 | 19500
| - FLASHING(ครอบข้าง) | 45 | ม. | 220 | 9900 | 50 | 2250 | 12150
งานฝ้าเพดาน
| - ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็ก ชุบสังกะสี | 850 | ตร.ม. | 305 | 259250 | 75 | 63750 | 323000 |  | 873.6 | 849.6
- ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดทนชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ
| โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 25 | ตร.ม. | 335 | 8375 | 75 | 1875 | 10250
- ฝ้าเพดานเหล็กรีดลอนเคลือบสี ความหนาเหล็กรวมชั้นเคลือบไม่น้อยกว่า
| 0.50 มม. ติดตั้งโดยระบบสกรูโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 207 | ตร.ม. | 445 | 92115 | 70 | 14490 | 106605
| - BOTTOM TRIM | 143 | ม. | 260 | 37180 | 50 | 7150 | 44330 |  | 242
| - FLASHING CEILING | 133 | ม. | 260 | 34580 | 50 | 6650 | 41230
| - EAVES FLASHING + DRLLING | 143 | ม. | 260 | 37180 | 50 | 7150 | 44330
| รวม |  |  |  | 1159810 |  | 182955 |  |  | 1342765
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 1342765
งานผนังและฝา
| - ผนังก่ออิฐมวลเบา | 319 | ตร.ม. | 250 | 79750 | 56 | 17864 | 97614
| - ผนังก่ออิฐบล็อคโชว์แนว | 71 | ตร.ม. | 170 | 12070 | 110 | 7810 | 19880
| - ผนังก่ออิฐบล็อคระบายอากาศ | 57 | ตร.ม. | 210 | 11970 | 80 | 4560 | 16530
| - ผนังฉาบปูนเรียบ | 798 | ตร.ม. | 90 | 71820 | 82 | 65436 | 137256
| - ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20 x 0.20 ม. | 228 | ตร.ม. | 250 | 57000 | 166 | 37848 | 94848
| - งานเสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. | 195 | ม. | 70 | 13650 | 44 | 8580 | 22230 |  | 36.6
งานผิวพื้น
| - พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20 x 0.20 ม. | 25 | ตร.ม. | 250 | 6250 | 158 | 3950 | 10200
| - พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน | 833 | ตร.ม. | 100 | 83300 | 82 | 68306 | 151606
| - พื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ | 281 | ตร.ม. | 80 | 22480 | 61 | 17141 | 39621
| - พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันตีเส้น | 16 | ตร.ม. | 100 | 1600 | 127 | 2032 | 3632
| - บัวเชิงผนังขัดมัน สูง 0.20 ม. | 139 | ม. | 200 | 27800 | วัสดุ + แรงงาน |  | 27800
| รวม |  |  |  | 387690 |  | 233527 |  |  | 621217
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 621217
งานประตู - หน้าต่าง
| - ป 1 | 6 | ชุด | 15500 | 93000 | วัสดุ + แรงงาน |  | 93000
| - ป 2 | 1 | ชุด | 15500 | 15500 | วัสดุ + แรงงาน |  | 15500
| - ป 3 | 1 | ชุด | 3500 | 3500 | วัสดุ + แรงงาน |  | 3500
| - ป 4 | 5 | ชุด | 4500 | 22500 | วัสดุ + แรงงาน |  | 22500
| - น 1 | 16 | ชุด | 6000 | 96000 | วัสดุ + แรงงาน |  | 96000
| - น 1' | 4 | ชุด | 10000 | 40000 | วัสดุ + แรงงาน |  | 40000
| - น 2 | 2 | ชุด | 14500 | 29000 | วัสดุ + แรงงาน |  | 29000
| - น 3 | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | วัสดุ + แรงงาน |  | 10000
| - น 4 | 4 | ชุด | 3000 | 12000 | วัสดุ + แรงงาน |  | 12000
| รวม |  |  |  | 321500 |  | 0 |  |  | 321500
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 321500
งานสุขภัณฑ์
| - โถส้วมนั่งยอง พร้อมหม้อน้ำ | 5 | ชุด | 5325 | 26625 | 450 | 2250 | 28875
| - โถปัสสาวะชายติดผนัง | 4 | ชุด | 5590 | 22360 | 450 | 1800 | 24160
| - อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์ | 2 | ชุด | 4000 | 8000 | 450 | 900 | 8900
| - อ่างล้างหน้าแขวนผนัง | 7 | ชุด | 3190 | 22330 | 450 | 3150 | 25480
| - อ่างซิงค์ | 1 | ชุด | 5470 | 5470 | 450 | 450 | 5920
| - กระจกเงา | 2 | ชุด | 1800 | 3600 | วัสดุ + | แรงงาน | 3600 |  | 0.72 | 1800
| - กระจกเงา - หิ้งวางของ | 7 | ชุด | 300 | 2100 | 70 | 490 | 2590
| - สายอ่อนชำระ | 5 | ชุด | 849 | 4245 | 70 | 350 | 4595
| - ที่ใส่กระดาษชำระ | 5 | ชุด | 324 | 1620 | 120 | 600 | 2220
| - ขอแขวนผ้า | 5 | ชุด | 140 | 700 | 35 | 175 | 875
| - เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" | 2.3 | ม. | 2500 | 5750 | วัสดุ + | แรงงาน | 5750
| - แผงกั้นเซรามิค | 3 | ชุด | 925 | 2775 | 170 | 510 | 3285
งานทาสี
| - งานทาสีอะครีลิค | 1694 | ตร.ม. | 70 | 118580 | 30 | 50820 | 169400
| - งานทาสีน้ำมัน | 280 | ตร.ม. | 75 | 21000 | 38 | 10640 | 31640
| รวม |  |  |  | 245155 |  | 72135 |  |  | 317290
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 317290
งานเบ็ดเตล็ด
| - ที่คว่ำภาชนะ | 22 | ม. | 4500 | 99000 | วัสดุ + | แรงงาน | 99000
| - ที่ล้างภาชนะ ค.ส.ล.กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20x0.20 ม. | 16 | ม. | 4000 | 64000 | วัสดุ + | แรงงาน | 64000
| - เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20 x 0.20 ม. พร้อมตู้ไม้ | 12.8 | ม. | 10500 | 134400 | วัสดุ + แรงงาน |  | 134400
เก็บของ รายละเอียดตามแบบ (ห้องเตรียมอาหาร)
| - อ่างล้างมือชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ (ห้องเตรียมอาหาร) | 2 | ชุด | 4000 | 8000 | วัสดุ + แรงงาน |  | 8000
| รวม |  |  |  | 305400 |  | 0 |  |  | 305400
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 305400
5849274.675
#REF!

## ฟฟ.
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
กลุ่มงาน | งานอาคาร
ชื่อโครงการ | งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง |  |  |  | แบบเลขที่ | 35-2-062,62-2-107
สถานที่ | อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี | หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  |  | ศฝ.สอ.รฝ.
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท ) |  | ค่าแรงงาน (บาท ) |  | รวม (บาท ) | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน
งานระบบไฟฟ้าภายใน
| - TAPER LUMINAIRE 2x~16-18W. LED TUBE LAMP | 54 | ชุด | 2200 | 118800 | 150 | 8100 | 126900
- ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE)
| 2x~16-20W. LED TUBE LAMP | 6 | ชุด | 1990 | 11940 | 150 | 900 | 12840
- DOWNLIGHT LUMINAI (RERECESS TYPE) 1X ~12 W. LED BULB
| LAMP (REPLACEME OF 100W GLS LAMP) | 8 | ชุด | 500 | 4000 | 115 | 920 | 4920
| - WATER PROOF LUMINAIRE 1x~8-10W. LED TUBE LAMP IP65 | 10 | ชุด | 1000 | 10000 | 135 | 1350 | 11350
| - 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX | 28 | ชุด | 60 | 1680 | 80 | 2240 | 3920
- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G)
| UNIVERSAL TYPE | 24 | ชุด | 200 | 4800 | 90 | 2160 | 6960
| - 16" CEILING FAN | 35 | ชุด | 1920 | 67200 | 400 | 14000 | 81200
ตู้ LC-1
- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 36 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT
| BREAKER 63AT. 3P. MCCB. 15kA.IC. at.416 V.AC. | 1 | ชุด | 12530 | 12530 | 1500 | 1500 | 14030
| - BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA. | 5 | ชุด | 158 | 790 | - | - | 790
| - BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA. | 12 | ชุด | 158 | 1896 | - | - | 1896
| - BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA. RCBO | 4 | ชุด | 1533 | 6132 | - | - | 6132
| - GROUND SYSTEM | 1 | ชุด | 2200 | 2200 | 300 | 300 | 2500
| - MCB 32AT. 3P. 10 kA. | 1 | ชุด | 2170 | 2170 | 100 | 100 | 2270
| รวม |  |  |  | 244138 |  | 31570 |  |  | 275708
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 275708
สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - 1.5 Sq.mm. IEC-01 | 1076 | เมตร | 6 | 6456 | 5 | 5380 | 11836
| - 2.5 Sq.mm. IEC-01 | 1340 | เมตร | 8 | 10720 | 7 | 9380 | 20100
| - 4 Sq.mm. IEC-01 | 1123 | เมตร | 12 | 13476 | 10 | 11230 | 24706
| - 6 Sq.mm. IEC-01 | 253 | เมตร | 20 | 5060 | 12 | 3036 | 8096
| - ท่อ ø 15 mm. EMT. | 355 | ท่อน | 76 | 26980 | 66 | 23430 | 50410
| - ท่อ ø 15 mm. IMC. | 87 | ท่อน | 162 | 14094 | 78 | 6786 | 20880
| - ท่อ ø 20 mm. IMC. | 20 | ท่อน | 216 | 4320 | 84 | 1680 | 6000
| - JUNCTION BOX | 1 | ชุด | 70 | 70 | 60 | 60 | 130
| - อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ | 1 | งาน |  | 0 | - | - | 0 |  |  | 323,074x10% |  | #REF!
| รวม |  |  |  | 81176 |  | 60982 |  |  | 142158
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 142158 |  |  | รวมเงิน | 417866
ระบบโทรศัพท์
| - 10 Pairs TELEPHONE DISCONNECTION BOX | 1 | ตู้ | 3000 | 3000 | 500 | 500 | 3500
| - BACK MOUNT FRAME 3 POS. | 1 | ชุด | 75 | 75 | - | - | 75
| - CONNECTION TERMINAL/w SURGE ARRESTOR | 1 | ชุด | 370 | 370 | - | - | 370
| - CONNECTION TERMINAL | 2 | ชุด | 550 | 1100 | - | - | 1100
| - TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P4C | 2 | ชุด | 180 | 360 | 90 | 180 | 540
| - สายโทรศัพท์ 6C - 0.65 mm. TIEV. | 48 | เมตร | 14 | 672 | 7 | 336 | 1008
| - ท่อ Ø 15 mm. EMT | 15 | ท่อน | 76 | 1140 | 54 | 810 | 1950
| - อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ | 1 | งาน | 1000 | 1000 | - | - | 1000 |  | 15%
| รวม |  |  |  | 7717 |  | 1826 |  |  | 9543
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 9543 |  | 427409 | รวมเงิน | 9543

## ปป.ภายใน
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา | [10 empty] | 304000
กลุ่มงาน | งานอาคาร
ชื่อโครงการ | งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง |  |  |  | แบบเลขที่ | 35-2-062,62-2-107
สถานที่ | อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี | หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  |  | ศฝ.สอ.รฝ.
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท ) |  | ค่าแรงงาน (บาท ) |  | รวม (บาท ) | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน
งานระบบประปาภายใน
PVC 13.5
| - Ø 1/2" | 88 | ม. | 13 | 1144 | 30 | 2640 | 3784
| - Ø 3/4" | 18 | ม. | 16 | 288 | 30 | 540 | 828
| - Ø 1" | 6 | ม. | 25 | 150 | 30 | 180 | 330
| - Ø 1 1/2" | 6 | ม. | 37 | 222 | 30 | 180 | 402
HDPE PN 10,PE 100
| - Ø 50 mm. | 42 | เมตร | 54 | 2268 | 50 | 2100 | 4368
| - Ø 63 mm. | 46 | เมตร | 86 | 3956 | 75 | 3450 | 7406 |  | 8028
| - Fitting & Accessories | 1 | งาน | 2408 | 2408 | 723 | 723 | 3131 |  | 2408.4 | 722.52
| - Support & Hanger | 1 | งาน | 803 | 803 | 240 | 240 | 1043 |  | 802.8 | 240.84
STOP VALVE
| - Ø 1/2" | 10 | ตัว | 250 | 2500 | 50 | 500 | 3000
HOSEE BIBB
| - Ø 1" (ติดใต้ SINK) | 1 | ชุด | 345 | 345 | 50 | 50 | 395
| รวม |  |  |  | 14084 |  | 10603 |  |  | 24687
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 24687
งานระบบประปาภายใน
อุปกรณ์ประกอบ
มาตรวัดน้ำประปา
| - WATER METER Ø 1 1/2" | 1 | ชุด | 4425 | 4425 | 300 | 300 | 4725
| - GATE VALVE Ø 1 1/2" | 2 | ชุด | 1205 | 2410 | 300 | 600 | 3010
| - CHECK VALVE Ø 1 1/2" | 1 | ชุด | 1445 | 1445 | 300 | 300 | 1745
| - STRAINER Ø 1 1/2" | 1 | ชุด | 1985 | 1985 | 300 | 300 | 2285
| - UNION Ø 1 1/2" | 2 | อัน | 94.8 | 189.6 | - | - | 189.6
| - SUPPORT ค.ส.ล. | 1 | งาน | 1500 | 1500 | วัสดุ+แรงงาน |  | 1500
GATE VALVE
| - Ø 1 1/2" w/ หีบกุญแจสำเร็จรูป | 1 | ชุด | 2705 | 2705 | - | - | 2705
MODULATING FLOAT VALVE
| - Ø 1 1/2" | 1 | ชุด | 19000 | 19000 | - | - | 19000
BY PASS (ต่อ)
| - Gate Valve Ø 1 1/2" | 2 | ชุด | 1205 | 2410 | 300 | 600 | 3010
| - Check Valve Ø 1 1/2" | 1 | ชุด | 1445 | 1445 | 300 | 300 | 1745
| รวม |  |  |  | 37514.6 |  | 2400 |  |  | 39914.6
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 39914.6
งานระบบประปาภายใน
อุปกรณ์ประกอบชุด PACKGED BOOSTER PUMP SET
| - ถังอัดแรงดันชนิดไดอะแฟรม ปริมาตรถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/ถัง | 1 | ถัง | 38400 | 38400 | - | - | 38400
(ตามรายการประกอบแบบ)
| - Gate Valve Ø 1 1/2"(ปกติปิด) | 1 | ชุด | 1205 | 1205 | 300 | 300 | 1505 |  | 77625 | 5000
| - Gate Valve Ø 2" | 2 | ชุด | 1915 | 3830 | 400 | 800 | 4630
| - Gate Valve Ø 2 1/2" | 5 | ชุด | 4350 | 21750 | 500 | 2500 | 24250
| - Check Valve Ø 1 1/2" | 2 | ชุด | 1445 | 2890 | 300 | 600 | 3490
| - Check Valve Ø 2" | 2 | ชุด | 2275 | 4550 | 400 | 800 | 5350
| - ท่อประกอบชุด PACKGED BOOSTER PUMP+อื่นๆ | 1 | งาน | 3500 | 3500 | วัสดุ+แรงงาน |  | 3500
| - แท่น ค.ส.ล. รองรับ | 1 | งาน | 1500 | 1500 | วัสดุ+แรงงาน |  | 1500
| - ฐานรองรับถังเก็บน้ำขนาดความจุ 25 ลบ.ม.+รัดฝาถัง (MEDIUM DUTY) | 1 | งาน | 37640 | 37640 | วัสดุ+แรงงาน |  | 37640
ถังดับเพลิง
| - ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ชนิด ABC อัตราการดับไฟ 6A:20B ขนาด 15 ปอนด์ | 3 | ถัง | 2000 | 6000 | 200 | 600 | 6600
พร้อมติดตั้ง (ตามรายการประกอบแบบ)
| รวม |  |  |  | 121265 |  | 5600 |  |  | 126865
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 126865
งานระบบสุขาภิบาลภายใน
ท่อโสโครก
PVC 8.5
| - Ø 2" | 7 | เมตร | 39 | 273 | 40 | 280 | 553
| - Ø 3" | 9 | เมตร | 85 | 765 | 75 | 675 | 1440
| - Ø 4" | 20 | ม. | 138 | 2760 | 100 | 2000 | 4760
| - Ø 6" | 7 | ม. | 291 | 2037 | 200 | 1400 | 3437 |  | 5835
FLOOR CLEAN OUT
| - Ø 3" | 1 | ตัว | 540 | 540 | - | - | 540
| - Ø 4" | 1 | ตัว | 780 | 780 | - | - | 780
| - Ø 6" | 1 | ตัว | 1500 | 1500 | - | - | 1500
FLEXIBLE CONNECTION
| - Ø 6" | 1 | ชุด | 1360 | 1360 | 300 | 300 | 1660
ชุดถังบำบัด
| - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบที่ 6 (80 คน) | 1 | ถัง | 341330 | 341330 | - | - | 341330 |  | ราคาเต็ม 341,330-30%
| - ฐาน ค.ส.ล.รองรับ+รัดฝาถัง (MEDIUM DUTY) | 1 | ฐาน | 33860 | 33860 | วัสดุ+แรงงาน |  | 33860
| รวม |  |  |  | 385205 |  | 4655 |  |  | 389860
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 389860
งานระบบสุขาภิบาลภายใน
ท่อน้ำทิ้ง
PVC 8.5
| - Ø 1 1/2" | 26 | เมตร | 25 | 650 | 30 | 780 | 1430
| - Ø 2" | 55 | เมตร | 39 | 2145 | 40 | 2200 | 4345
| - Ø 2 1/2" | 27 | เมตร | 61 | 1647 | 50 | 1350 | 2997 |  | 4442
FLOOR CLEAN OUT
| - Ø 2" | 3 | ตัว | 380 | 1140 | - | - | 1140
| - Ø 2 1/2" | 2 | ตัว | 480 | 960 | - | - | 960
FLOOR DRAIN
| - Ø 2" | 5 | ตัว | 455 | 2275 | - | - | 2275
| - Ø 2 1/2" | 2 | ตัว | 520 | 1040 | - | - | 1040
P-TRAP
| - Ø 1 1/2" | 5 | ตัว | 160 | 800 | - | - | 800
| - Ø 2" | 2 | ตัว | 222 | 444 | - | - | 444
| รวม |  |  |  | 11101 |  | 4330 |  |  | 15431
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 15431
งานระบบสุขาภิบาลภายใน
บ่อดักไขมัน
| - บ่อดักไขมัน (ตามรายการประกอบแบบ) | 2 | ถัง | 35000 | 70000 | วัสดุ+แรงงาน |  | 33860
บ่อดักขยะ
| - บ่อดักขยะ (ตามรายการประกอบแบบ) | 2 | ถัง | 25000 | 50000 | วัสดุ+แรงงาน |  | 50000
ท่ออากาศ
PVC 8.5
| - Ø 1 1/2" | 62 | เมตร | 25 | 1550 | 30 | 1860 | 3410
| - Ø 2" | 42 | เมตร | 39 | 1638 | 40 | 1680 | 3318 |  | 3188
| - Fitting & Accessories | 1 | งาน | 4040 | 4040 | 1212 | 1212 | 5252 |  | 13465
| - Support & Hanger | 1 | งาน | 1347 | 1347 | 404 | 404 | 1751 |  | 4039.5 | 1211.85
| - ดินขุดกลบคืน | 96 | ลบ.ม. | - | - | 99 | 9504 | 9504 |  | 1346.5 | 403.95
| - ทรายหยาบอัดแน่น | 24 | ลบ.ม. | 537 | 12888 | 91 | 2184 | 15072
88
| รวม |  |  |  | 141463 |  | 16844 |  |  | 158307
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 122167 |  | 718924.6 | >>ปป ภายใน

## ถนน+ลาน+ภูมิทัศน์
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา | [10 empty] | 304000
กลุ่มงาน | งานอาคาร
ชื่อโครงการ | งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง |  |  |  | แบบเลขที่ | 62-2-107
สถานที่ | อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี | หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  |  | ศฝ.สอ.รฝ.
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท ) |  | ค่าแรงงาน (บาท ) |  | รวม (บาท ) | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน
งานถนนและลาน ค.ส.ล.
| - งานถากถาง กำจัดวัชพืช | 3036 | ตร.ม. | 0 | 0 | 10 | 30360 | 30360
| - งานถมดิน | 4038 | ลบ.ม. | 250 | 1009500 | 99 | 399762 | 1409262 |  | ถมดินสูง 1 ม.
| - ทดสอบความหนาแน่น ชั้นละ 2 จุด | 12 | จุด | 500 | 6000 | วัสดุ + แรงงาน |  | 6000
| - บดอัดชั้นดิน | 3808 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 76160 | 76160 |  | 544 | 3808 | 6.6667
| - หินคลุก | 59 | ลบ.ม. | 230 | 13570 | 99 | 5841 | 19411
| - บดอัดหินคลุก | 242 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 4840 | 4840
| - ทรายปรับระดับบดอัดแน่น | 34 | ลบ.ม. | 538 | 18292 | 99 | 3366 | 21658
| - คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc) | 39 | ลบ.ม. | 2141 | 83499 | 306 | 11934 | 95433
| - เหล็ก wire mesh Ø 4 mm. @ 0.20 ม. | 242 | ตร.ม. | 47 | 11374 | 5 | 1210 | 12584
| - ปูแผ่นพลาสติก | 96 | ตร.ม. | 70 | 6720 | วัสดุ + แรงงาน |  | 6720
| - เหล็ก RB 15 mm. DOWEL BAR ยาว 0.40 ม. | 135 | ท่อน | 25 | 3375 | วัสดุ + แรงงาน |  | 3375
| - SAWED JOIND หยอดรอยต่อด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย | 80 | ม. | 35 | 2800 | วัสดุ + แรงงาน |  | 2800
| รวม |  |  |  | 1155130 |  | 533473 |  |  | 1688603
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 1688603
งานภูมิทัศน์
| - งานปลูกหญ้านวลน้อย | 960 | ตร.ม. | 60 | 57600 | วัสดุ + แรงงาน |  | 57600
| - คันขอบสำเร็จรูป | 125 | ม. | 250 | 31250 | วัสดุ + แรงงาน |  | 31250
| - พื้นผิวขัดเรียบ | 242 | ตร.ม. | 0 | 0 | 61 | 14762 | 14762
| รวม |  |  |  | 88850 |  | 14762 |  |  | 103612
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 103612 |  | 1792215

## ฟฟ.ภนอ.
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
กลุ่มงาน | งานอาคาร
ชื่อโครงการ | งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง |  |  |  | แบบเลขที่ | 62-5-045
สถานที่ | อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี | หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  |  | ศฝ.สอ.รฝ.
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท ) |  | ค่าแรงงาน (บาท ) |  | รวม (บาท ) | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน
ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร
| - เสาไฟฟ้าแรงต่ำ คอร. ขนาด 08.00 ม. | 4 |  | 2100 | 8400 | - | - | 8400
| - 5 mm. THICK HEAVY TYPE RACK 2 SPOOL | 4 | ชุด | 180 | 720 | - | - | 720
| - SPOOL INSULATOR (53-2) | 4 | ชุด | 30 | 120 | - | - | 120
| - 5 mm. THICK HEAVY TYPE RACK 4 SPOOL | 7 | ชุด | 380 | 2660 | - | - | 2660
| - SPOOL INSULATOR (53-2) | 7 | ชุด | 30 | 210 | - | - | 210
| - สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. IEC-01 | 138 | เมตร | 35 | 4830 | - | - | 4830
| - สายไฟฟ้า 35 Sq.mm. IEC-01 | 594 | เมตร | 114 | 67716 | - | - | 67716
| - ท่อ 40 mm. IMC | 6 | ท่อน | 461 | 2766 | - | - | 2766
| - STREET LIGHT 2~16-18 W.LED TUBE /w. 1.5" Dia 1.5m. Long Bracket | 4 | ชุด | 2980 | 11920 | - | - | 11920
| - สายยึดโยง (GUY WIRE) | 1 | ชุด | 3500 | 3500 | - | - | 3500
| - PREFORMED 35 Sq.mm. | 16 | ชุด | 107 | 1712 | - | - | 1712
| - SERVICE ENTRANCE 40 mm. | 1 | ชุด | 90 | 90 | - | - | 90
| - อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ | 1 | งาน | 13000 | 13000 | - | - | 13000 |  |  | x12%
| - ค่าแรงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร | 1 | งาน | - | - | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | x18%
| รวม |  |  |  | 117644 |  | 20000 |  |  | 137644
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 137644

## ปป.ภายนอก
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา | [10 empty] | 304000
กลุ่มงาน | งานอาคาร
ชื่อโครงการ | งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง |  |  |  | แบบเลขที่ | 62-4-029
สถานที่ | อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี | หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  |  | ศฝ.สอ.รฝ.
ลำดับที่ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท ) |  | ค่าแรงงาน (บาท ) |  | รวม (บาท ) | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน
งานประปาภายนอก
HDPE PN 10,PE 100
| - Ø 50 mm. | 17 | เมตร | 54 | 918 | 50 | 850 | 1768
| - Ø 110 mm. | 22 | เมตร | 248 | 5456 | 150 | 3300 | 8756
ท่อ SLEEVE (SP)
| - Ø 4" | 8 | เมตร | 693.34 | 5546.72 | 280 | 2240 | 7786.72
| - Ø 6" (ใช้วิธีดันลอด ท่อยาวประมาณ 6 m.) | 1 | งาน | 150000 | 150000 | วัสดุ+แรงงาน |  | 150000 |  | (ถ้าต้องมี Sheet pile +27000)
| - Fitting & Accessories | 1 | งาน | 3576 | 3576 | 1073 | 1073 | 4649 |  | 11920.72
| - Support & Hanger | 1 | งาน | 1192 | 1192 | 357 | 357 | 1549 |  | 3576.216 | 1072.8648
| อุปกรณ์ประกอบ | [8 empty] | 1192.072 | 357.6216
GATE VALVE
| - Ø 4" w/ หีบกุญแจสำเร็จรูป | 1 | ชุด | 17840 | 17840 | - | - | 17840
| รวม |  |  |  | 184528.72 |  | 7820 |  |  | 192348.72
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 192348.72
งานระบบดับเพลิง
หัวดับเพลิง (ตามรายการประกอบแบบ)
| - ท่อ GSP Ø 4" | 2 | เมตร | 383 | 766 | 250 | 500 | 1266
| - ท่อ HDPE Ø 110 mm. | 1 | เมตร | 248 | 248 | 150 | 150 | 398
| - FIRE HYDRANT Ø 4"x4"x4" พร้อมข้อต่อต่อสวมเร็ว ฝาปิดและโซ่คล้อง | 1 | ชุด | 16900 | 16900 | - | - | 16900
| - SURFACE BOX | 1 | อัน | 280 | 280 | - | - | 280
| - หลอดกันดิน | 1 | อัน | 950 | 950 | - | - | 950
| - Ø 4" GATE VALVE NON-RISING STEM | 1 | ชุด | 32000 | 32000 | - | - | 32000 |  | ราคาเต็ม 32000-20%
| - ท่อโค้งตีนเป็ด 90° x 100 mm. | 1 | อัน | 2400 | 2400 | - | - | 2400
| - ท่อสั้นหน้าจานคู่ Ø 4" | 1 | อัน | 1390 | 1390 | - | - | 1390
| - แท่น ค.ส.ล. ขนาด 0.50×1.0.×0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m. | 1 | งาน | 1000 | 1000 | วัสดุ+แรงงาน |  | 1000
| - แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.40×0.40×0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m. | 1 | งาน | 800 | 800 | วัสดุ+แรงงาน |  | 800
| - แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m. | 1 | งาน | 500 | 500 | วัสดุ+แรงงาน |  | 500
| - ตัดบรรจบ | 1 | งาน | 1200 | 1200 | - | - | 1200 |  | 39
| - ดินขุด กลบคืน | 18 | ลบ.ม. | - | - | 99 | 1782 | 1782
| - ทรายหยาบ อัดแน่น | 5 | ลบ.ม. | 537 | 2685 | 91 | 455 | 3140
| รวม |  |  |  | 61119 |  | 2887 |  |  | 64006
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 64006
งานระบายน้ำภายนอก
รางระบายน้ำ
| - รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างภายใน 0.20 ม. ฝา D2 (ตามแบบ) | 149 | เมตร | 990 | 147510 | วัสดุ+แรงงาน |  | 147510
| - รางระบายน้ำดินขุด (ตามรายการประกอบแบบ) | 135 | เมตร | 520 | 70200 | วัสดุ+แรงงาน |  | 70200
| - ท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 m. (ความยาวประมาณ 5 m./จุด) | 1 | งาน | 25000 | 25000 | วัสดุ+แรงงาน |  | 25000
พร้อมกำแพงกันน้ำเซาะที่ปลายท่อ จำนวน 3 ชุด (ตามรายการประกอบแบบ)
บ่อพักน้ำ
บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีต
| - MH 3 | 5 | บ่อ | 4510 | 22550 | วัสดุ+แรงงาน |  | 22550
| - ดินขุดกลบคืน | 31 | ลบ.ม. | - | - | 99 | 3069 | 3069
| - ทรายหยาบอัดแน่น | 8 | ลบ.ม. | 537 | 4296 | 91 | 728 | 5024
| รวม |  |  |  | 269556 |  | 3797 |  |  | 273353
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 273353 |  | 529707.72 | >>ปป ภายนอก
| รวม |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 0
| รวม |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 0
| รวม |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 0
| รวม |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 0
| รวม |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 0
| รวม |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 0

## แบบ ปร.4(พ) (hidden)
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
กลุ่มงาน | งานอาคาร
ชื่อโครงการ | งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง | แบบเลขที่ | 35-2-062,62-2-107
สถานที่ | อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี | หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  | ศฝ.สอ.รฝ.
คำนวณราคาโดย | 0 | 0
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม (บาท ) | หมายเหตุ
( ค่าก่อสร้าง )
| รวมเงิน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ |  |  | 0

## แบบแสดงการคำนวณ ฯ(พ)ตามข้อกำหนด (hidden)
หน้าที่ 11
แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
รายการ (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด)
ชื่อโครงการ |  | งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง |  | อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี |  | แบบเลขที่ | 35-2-062,62-2-107
หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  | ศฝ.สอ.รฝ.
คำนวณราคากลางโดย |  | 0 |  |  | 0
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
2. รายละเอียดการคำนวณ
ที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
ค่าเครน 15,000 ค่าธรรมเนียม 10,000
ประมาณ 5 % ของค่าวัสดุ ทั้งโครงการ ( ค่าวัสดุทั้งหมด 10.4 ล้าน )
ค่าแรงเพิ่มอีก 35 % ของค่าแรงปกติ เฉพาะงานโครงสร้างท่าเรือ (ค่าแรง = 600,000)
ค่าเช่า 15,000/ เดือน ค่าน้ำมัน 1,200 / วัน
|  |  | รวมค่าใช้จ่าย |  |  |  |  | 0
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
|  |  | สรปค่าใช้จ่ายพิเศษ |  |  |  |  | 0

## ครุภัณฑ์
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา | [10 empty] | 304000
กลุ่มงาน | งานอาคาร
ชื่อโครงการ | งานจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด 500 คน จำนวน 1 หลัง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 62-2-107
สถานที่ | อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี | หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  |  | ศฝ.สอ.รฝ.
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท ) |  | ค่าแรงงาน (บาท ) |  | รวม (บาท ) | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน
ครุภัณฑ์อาคาร
| - โต๊ะอาหาร พร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ 1 ชุด + เก้าอี้ 2 ชุด) รายละเอียดตามแบบ | 70 | ชุด | 9500 | 665000 | 0 | 0 | 665000
| รวม |  |  |  | 665000 |  | 0 |  |  |  | 665000
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 665000
ครุภัณฑ์ประปา
เครื่องสูบน้ำ
| - เครื่องสูบน้ำ BOOSTER PUMP 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำ (PUMP) | 1 | ชุด | 116375 | 116375 | - | - | 116375
จำนวน 2 ตัว พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า
อัตราการสูบจ่ายไม่น้อยกว่า 10 ลบ./ม. ต่อชั่วโมง ที่ TDH 20 ม.
ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC) ขนาดไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลวัตต์
(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)
ถังเก็บน้ำ (ใต้ดิน)
| - ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า - | 1 | ถัง | 223630 | 223630 | - | - | 223630 |  | ราคาเต็ม 223630-30%
25 ลบ.ม.
| รวม |  |  |  | 340005 |  | 0 |  |  | 340005 | >>ครุภัณฑ์
| รวมเงินหน้านี้ | [6 empty] | 340005

## F_Advance(งานอาคาร) (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ประกันผลงาน | 0% |  |  |  | 5% |  |  |  | 10%
| Advance |  |  |  | Advance |  |  |  | Advance
BUDJET | 0% | 5% | 10% | 15% | 0% | 5% | 10% | 15% | 0% | 5% | 10% | 15%
0 | 1.3074 | 1.3065 | 1.3055 | 1.3046 | 1.3078 | 1.3069 | 1.3059 | 1.305 | 1.3082 | 1.3073 | 1.3063 | 1.3054
0.5 | 1.3074 | 1.3065 | 1.3055 | 1.3046 | 1.3078 | 1.3069 | 1.3059 | 1.305 | 1.3082 | 1.3073 | 1.3063 | 1.3054
1 | 1.305 | 1.304 | 1.3029 | 1.3018 | 1.3056 | 1.3045 | 1.3034 | 1.3024 | 1.3061 | 1.305 | 1.304 | 1.3029
2 | 1.3035 | 1.3023 | 1.3011 | 1.2999 | 1.3042 | 1.303 | 1.3018 | 1.3006 | 1.3049 | 1.3036 | 1.3024 | 1.3012
5 | 1.3003 | 1.2987 | 1.2971 | 1.2955 | 1.3014 | 1.2998 | 1.2982 | 1.2966 | 1.3025 | 1.3009 | 1.2993 | 1.2976
10 | 1.2943 | 1.2922 | 1.2901 | 1.2879 | 1.296 | 1.2938 | 1.2917 | 1.2895 | 1.2976 | 1.2954 | 1.2933 | 1.2911
15 | 1.2594 | 1.2573 | 1.2551 | 1.253 | 1.261 | 1.2589 | 1.2567 | 1.2546 | 1.2626 | 1.2605 | 1.2583 | 1.2562
20 | 1.2518 | 1.2495 | 1.2472 | 1.245 | 1.2535 | 1.2513 | 1.249 | 1.2467 | 1.2553 | 1.253 | 1.2057 | 1.2484
25 | 1.2248 | 1.2225 | 1.2203 | 1.218 | 1.2266 | 1.2243 | 1.222 | 1.2197 | 1.2283 | 1.226 | 1.2237 | 1.2215
30 | 1.2164 | 1.214 | 1.2116 | 1.2092 | 1.2183 | 1.2159 | 1.2135 | 1.2111 | 1.2202 | 1.2178 | 1.2154 | 1.213
40 | 1.2161 | 1.2136 | 1.2112 | 1.2088 | 1.2179 | 1.2155 | 1.2131 | 1.2107 | 1.2198 | 1.2174 | 1.215 | 1.2126
50 | 1.2159 | 1.2133 | 1.2106 | 1.2079 | 1.2181 | 1.2154 | 1.2127 | 1.2101 | 1.2202 | 1.2175 | 1.2149 | 1.2122
60 | 1.2061 | 1.2035 | 1.2008 | 1.1981 | 1.2083 | 1.2056 | 1.2029 | 1.2002 | 1.2104 | 1.2077 | 1.2054 | 1.2024
70 | 1.205 | 1.2022 | 1.1994 | 1.1966 | 1.2073 | 1.2045 | 1.2017 | 1.1989 | 1.2096 | 1.2068 | 1.204 | 1.2011
80 | 1.205 | 1.2022 | 1.1994 | 1.1966 | 1.2073 | 1.2045 | 1.2017 | 1.1989 | 1.2096 | 1.2068 | 1.204 | 1.2011
90 | 1.2049 | 1.202 | 1.1991 | 1.1961 | 1.2073 | 1.2044 | 1.2015 | 1.1985 | 1.2098 | 1.2068 | 1.2039 | 1.2009
100 | 1.2049 | 1.202 | 1.1991 | 1.1961 | 1.2073 | 1.2044 | 1.2015 | 1.1985 | 1.2098 | 1.2068 | 1.2039 | 1.2009
150 | 1.2023 | 1.1991 | 1.1958 | 1.1926 | 1.2049 | 1.2017 | 1.1985 | 1.1953 | 1.2076 | 1.2044 | 1.2012 | 1.198
200 | 1.2023 | 1.1988 | 1.1953 | 1.1919 | 1.2052 | 1.2018 | 1.1983 | 1.1948 | 1.2082 | 1.2047 | 1.2012 | 1.1977
250 | 1.2013 | 1.1973 | 1.1933 | 1.1893 | 1.2048 | 1.2008 | 1.1968 | 1.1928 | 1.2083 | 1.2043 | 1.2003 | 1.1963
300 | 1.1951 | 1.1909 | 1.1866 | 1.1823 | 1.1989 | 1.1946 | 1.1903 | 1.1861 | 1.2026 | 1.1984 | 1.1941 | 1.1898
350 | 1.1866 | 1.1822 | 1.1778 | 1.1734 | 1.1905 | 1.1861 | 1.1817 | 1.1772 | 1.1944 | 1.1899 | 1.1855 | 1.1811
400 | 1.1858 | 1.1808 | 1.1759 | 1.1709 | 1.1902 | 1.1853 | 1.1803 | 1.1754 | 1.1946 | 1.1897 | 1.1847 | 1.1798
500 | 1.1853 | 1.1801 | 1.1749 | 1.1696 | 1.19 | 1.1848 | 1.1795 | 1.1743 | 1.1946 | 1.1894 | 1.1842 | 1.179
> 500 | 1.1788 | 1.1733 | 1.1678 | 1.1624 | 1.1838 | 1.1783 | 1.1728 | 1.1673 | 1.1887 | 1.1832 | 1.1777 | 1.1723

## F_Advance(สะพาน) (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ประกันผลงาน | 0% |  |  |  | 5% |  |  |  | 10%
| Advance |  |  |  | Advance |  |  |  | Advance |  |  |  | Advance
BUDJET | 0% | 5% | 10% | 15% | 0% | 5% | 10% | 15% | 0% | 5% | 10% | 15% | 0% | 5% | 10% | 15%
0 | 1.2782 | 1.2772 | 1.2761 | 1.275
0.5 | 1.2782 | 1.2772 | 1.2761 | 1.275
10 | 1.2446 | 1.1243 | 1.2419 | 1.2406
15 | 1.2375 | 1.2359 | 1.2342 | 1.2326
20 | 1.2304 | 1.2286 | 1.2266 | 1.2248
25 | 1.2145 | 1.2125 | 1.2107 | 1.2088
30 | 1.2133 | 1.211 | 1.2088 | 1.2064
35 | 1.2079 | 1.2055 | 1.2031 | 1.2006
40 | 1.2001 | 1.1977 | 1.1953 | 1.1928
45 | 1.1887 | 1.1863 | 1.1838 | 1.1815
50 | 1.1838 | 1.1814 | 1.179 | 1.1766
55 | 1.1826 | 1.1801 | 1.1777 | 1.1753
60 | 1.181 | 1.1785 | 1.1761 | 1.1737
65 | 1.1776 | 1.175 | 1.1723 | 1.1696
70 | 1.1767 | 1.1739 | 1.1711 | 1.1683
75 | 1.1742 | 1.1714 | 1.1685 | 1.1658
80 | 1.1718 | 1.169 | 1.1661 | 1.1633
85 | 1.1696 | 1.1667 | 1.1639 | 1.1612
90 | 1.1687 | 1.657 | 1.1628 | 1.1598
95 | 1.1677 | 1.1648 | 1.1618 | 1.1589
100 | 1.1661 | 1.1632 | 1.1602 | 1.1573
105 | 1.1657 | 1.1628 | 1.1598 | 1.1569
110 | 1.1646 | 1.1616 | 1.1587 | 1.1557
115 | 1.1631 | 1.1601 | 1.1572 | 1.1542
120 | 1.1617 | 1.1587 | 1.1558 | 1.1528
125 | 1.1611 | 1.158 | 1.155 | 1.1519
130 | 1.1608 | 1.1577 | 1.1547 | 1.1516
135 | 1.1597 | 1.1566 | 1.1536 | 1.1505
140 | 1.1586 | 1.1555 | 1.1525 | 1.1494
145 | 1.1576 | 1.1545 | 1.1514 | 1.1484
150 | 1.1567 | 1.1536 | 1.1506 | 1.1475
155 | 1.1558 | 1.1527 | 1.1497 | 1.1466
160 | 1.155 | 1.152 | 1.1489 | 1.1458
165 | 1.1542 | 1.1511 | 1.1481 | 1.145
170 | 1.1535 | 1.1505 | 1.1474 | 1.1443
175 | 1.1528 | 1.1497 | 1.1467 | 1.1436
180 | 1.1522 | 1.1491 | 1.1461 | 1.143
185 | 1.1515 | 1.1485 | 1.1454 | 1.1423
190 | 1.151 | 1.1479 | 1.1448 | 1.1418
195 | 1.1505 | 1.1474 | 1.1443 | 1.1413
>200 | 1.1499 | 1.1468 | 1.1438 | 1.1407

## งวดงาน (hidden)
23253000
| มูลค่างานในงวด | ค่าใช้จ่ายพิเศษ | รวมมูลค่างวด | คิดเป็น | ปรับเป็น
1 | 1235200 | 650000 | 1885200 | 8.107% | 10%
2 | 2593920 | 650000 | 3243920 | 13.95% | 10%
3 | 1049920 | 400000 | 1449920 | 6.235% | 8%
4 | 1544000 | 400000 | 1944000 | 8.36% | 8%
5 | 1544000 | 400000 | 1944000 | 8.36% | 8%
6 | 1605760 | 400000 | 2005760 | 8.626% | 8%
7 | 988160 | 400000 | 1388160 | 5.97% | 6%
8 | 494080 | 400000 | 894080 | 3.845% | 4%
9 | 494080 | 300000 | 794080 | 3.415% | 4%
10 | 1667520 | 300000 | 1967520 | 8.461% | 8%
11 | 1667520 | 300000 | 1967520 | 8.461% | 8%
12 | 1951616 | 300000 | 2251616 | 9.683% | 8%
13 | 1235200 | 300000 | 1535200 | 6.602% | 10%
| 18070976 | 5200000 | 23270976 | 100.1% | 100%